OPIS TECHNICZNY

PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH

REMONTU KORYTARZA (nowa część szkoły) POLEGAJĄCY NA ODTWORZENIU STANU PIERWOTNEGO POPRZEZ MONTAŻ PRZEGRODY Z DRZWIAMI DYMOSZCZELNYMI
ADRES BUDOWY: ul. Śniadeckich 9, 25-366 Kielce

INWESTOR: II Liceum Ogólnokształcące
                         im. J. Śniadeckiego 



    ul. Śniadeckich 9, 25-366 Kielce 

                                              Opracował:

                                                      mgr inż. Marek Kuchna 

                                                    upr. bud. Kl-7/96
Listopad 2011
CZĘŚĆ OGÓLNA
I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Decyzja MZ-5580/262/A/09 z dnia 05.11.2009 roku Komendanta Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PSP w Kielcach.
- Obowiązujące normy i literatura techniczna.
II. INWESTOR II Liceum Ogólnokształcące

                                         im. J. Śniadeckiego 


ul. Śniadeckich 9, 25-366 Kielce 
III. LOKALIZACJA OBIEKTU
            Budynek szkoły zlokalizowany jest w Kielcach przy ulicy Śniadeckich 9.
IV. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:

- montażu przegrody aluminiowej wraz z drzwiami dymoszczelnymi w nowej części korytarza budynku szkoły,

- drobnej naprawie tynków wraz z uzupełnieniem malowania.
V. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem stanowi Kosztorys Inwestorski wraz z Przedmiarem Robót.

VI. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Osoby nadzorujące remont powinny posiadać uprawnienia budowlane 
i należeć do samorządu zawodowego.

Przy wykonywaniu robót budowlanych można zastosować wyroby innych producentów o parametrach nie niższych niż dobrane w niniejszym opracowaniu, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania warsztatów budownictwie.

Wszystkie stosowane materiały winny posiadać aprobatę techniczną..

Harmonogram prac uzgodnić z dyrekcją szkoły.

W czasie wykonywania robót przestrzegać  przepisów BHP.    








Opracował:








   mgr inż. Marek Kuchna








        upr. bud. Kl-7/96
